## Таблица4
ПОЗ.ОБОЗНАЧЕНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | Количество
-2VFD8 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-2VFD9 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-2VFD10 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-2VFD7 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-2VFD4 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-2VFD5 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-2VFD6 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-1VFD7 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-1VFD8 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-1VFD9 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-1VFD6 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-1VFD3 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-1VFD4 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-1VFD5 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 1
-2VFD3 | 6SL3210-5BE31-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 15кВт | Siemens | 1
-1VFD2 | 6SL3210-5BE31-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 15кВт | Siemens | 1
-2QF31 | 5SY8210-7 | Автоматический выключатель 10A, 2P, 40кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF30 | 5SY8210-7 | Автоматический выключатель 10A, 2P, 40кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF4 | 5SY8210-7 | Автоматический выключатель 10A, 2P, 40кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF3 | 5SY8210-7 | Автоматический выключатель 10A, 2P, 40кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF19 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF20 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF19 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF22 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF21 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF20 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF15 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF34 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF35 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF18 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF17 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF16 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF23 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF4 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF2 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF9 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF11 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF9 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF7 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF5 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF5 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF4 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF8 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF7 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF6 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF36 | 5SY8202-7 | Автоматический выключатель 2A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF29 | 5SY8202-7 | Автоматический выключатель 2A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF27 | 5SY8202-7 | Автоматический выключатель 2A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2SF1 | 5SY8202-7 | Автоматический выключатель 2A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1SF1 | 5SY8202-7 | Автоматический выключатель 2A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF3 | 5SY8204-7 | Автоматический выключатель 4A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF1 | 5SY8204-7 | Автоматический выключатель 4A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF6 | 5SY8204-7 | Автоматический выключатель 4A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF10 | 5SY8204-7 | Автоматический выключатель 4A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3SF8 | 5SY8204-7 | Автоматический выключатель 4A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF24 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF23 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF25 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF24 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF26 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF32 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF34 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF33 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF22 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF21 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF2 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF6 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF3 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3QF12 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-3QF5 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF26 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF25 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF27 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF10 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-2QF28 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF35 | 2CCS862001R0164 | Автоматический выключатель S802S 16A, 2P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF29 | 2CCS862001R0254 | Автоматический выключатель S802S 25A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 1
-1QF28 | 2CCS862001R0254 | Автоматический выключатель S802S 25A, 2P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF33 | 2CCS863001R0104 | Автоматический выключатель S803S 10A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF31 | 2CCS863001R0104 | Автоматический выключатель S803S 10A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF30 | 2CCS863001R0404 | Автоматический выключатель S803S 40A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF32 | 2CCS863001R0404 | Автоматический выключатель S803S 40A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF7 | 2CCS863001R0404 | Автоматический выключатель S803S 40A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF11 | 2CCS863001R0404 | Автоматический выключатель S803S 40A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF16 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF17 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF18 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF15 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF12 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF13 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF14 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF12 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF13 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF14 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF11 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF8 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF9 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF10 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1QF1 | 2CCS863001R0804 | Автоматический выключатель S803S 80A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF1 | 2CCS863001R0804 | Автоматический выключатель S803S 80A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-2QF2 | 2CCS863001R0804 | Автоматический выключатель S803S 80A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
-1VFD1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | Блок управления CU230P-2 HVAC USS/M | Siemens | 1
-2VFD1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | Блок управления CU230P-2 HVAC USS/M | Siemens | 1
-2VFD2 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | Блок управления CU230P-2 HVAC USS/M | Siemens | 1
-1RCD8 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1QF25 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1RCD7 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1QF26 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2RCD4 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2QF24 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2RCD3 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1QF24 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1RCD4 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1QF21 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1RCD3 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1QF22 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1RCD6 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1QF23 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1RCD5 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1QF6 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1RCD2 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2QF10 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1RCD1 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2QF4 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2RCD1 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-1QF3 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2RCD2 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2QF26 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2RCD5 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2QF25 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2RCD6 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2QF28 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2RCD7 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2QF27 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 1
-2Z6 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-2Z7 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-2Z8 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-2Z5 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-2Z2 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-2Z3 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-2Z4 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-1Z6 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-1Z7 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-1Z8 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-1Z5 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-1Z2 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-1Z3 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-1Z4 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 1
-2Z1 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 15кВт | Siemens | 1
-1Z1 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 15кВт | Siemens | 1
| 1004348 | Держатель маркировки клеммных коробок - KLM-A | Phoenix Contact | 76
| 822453 | Держатель маркировки проводника PATG 2/30 2-4 мм | Phoenix Contact | 1673
| 822466 | Держатель маркировки проводника PATG 3/30 4-7 мм | Phoenix Contact | 216
| 822479 | Держатель маркировки проводника PATG 4/30 6-10 мм | Phoenix Contact | 72
-1VFD1 | 6SL3255-0AA00-4JA1 | Интеллектуальная панель оператора IOP | Siemens | 1
-2VFD1 | 6SL3255-0AA00-4JA1 | Интеллектуальная панель оператора IOP | Siemens | 1
-2VFD2 | 6SL3255-0AA00-4JA1 | Интеллектуальная панель оператора IOP | Siemens | 1
-1 W | 81286 | Кабель CANBUS-1X2X0.22-IN | HELUKABEL | 9
-2 W | 81286 | Кабель CANBUS-1X2X0.22-IN | HELUKABEL | 10
-1 L | 4726031 | кабель H07V-K 90°C 1X1,5 BN | HELUKABEL | 10
-2 L | 4726031 | кабель H07V-K 90°C 1X1,5 BN | HELUKABEL | 9
-1 N | 4726141 | кабель H07V-K 90°C 1X1,5 BU | HELUKABEL | 10
-2 N | 4726141 | кабель H07V-K 90°C 1X1,5 BU | HELUKABEL | 9
-1 PE | 4726001 | кабель H07V-K 90°C 1X1,5 GNYE | HELUKABEL | 7
-2 PE | 4726001 | кабель H07V-K 90°C 1X1,5 GNYE | HELUKABEL | 6
-3W | 2500.400 | Кабель подключения длиной 3000 мм оранжевый | Rittal | 5
| 3200182 | Кабельный наконечник AI 1 -10 RD | Phoenix Contact | 448
| 3200195 | Кабельный наконечник AI 1,5 -10 BK | Phoenix Contact | 900
| 3200551 | Кабельный наконечник AI 10 -12 RD | Phoenix Contact | 56
| 3202533 | Кабельный наконечник AI 2,5 -10 BU | Phoenix Contact | 51
| 3200577 | Кабельный наконечник AI 25 -16 YE | Phoenix Contact | 54
| 3200014 | Кабельный наконечник AI 2X0,25- 8 WH | Phoenix Contact | 32
| 3200988 | Кабельный наконечник AI 2X1 -10 RD | Phoenix Contact | 66
| 3201534 | Кабельный наконечник AI 2X1,5 -10 BK | Phoenix Contact | 26
| 3200535 | Кабельный наконечник AI 4 -10 GY | Phoenix Contact | 17
-2 XT | 3044212 | Клеммы заземления UT 16 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 1
-1 XT | 3044212 | Клеммы заземления UT 16 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 1
-1 XT | 3044241 | Клеммы заземления UT 35 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 1
-2 XT | 3044241 | Клеммы заземления UT 35 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 2
-1 XT | 3044128 | Клеммы заземления UT 4 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 18
-2 XT | 3044128 | Клеммы заземления UT 4 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 16
-1 XT | 3044157 | Клеммы заземления UT 6 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 1
| 3240090 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 10/M6 | Phoenix Contact | 20
| 3240080 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 2,5/M6 | Phoenix Contact | 240
| 3240100 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 25/M6 | Phoenix Contact | 18
| 3240085 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 6/M6 | Phoenix Contact | 5
-1KM7 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-1KM8 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-2KM3 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-1KM6 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-1KM3 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-1KM4 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-1KM5 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-2KM4 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-1KM2 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-1KM1 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-2KM1 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-2KM2 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-2KM5 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-2KM6 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-2KM7 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 1
-3SB3 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
-3SB6 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
-3SB4 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
-3SB2 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
-3SB1 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
-3SB10 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
-3SB9 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
-3SB7 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
-3SB5 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
-3SB8 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 1
| 800886 | Концевой стопор E/NS 35N | Phoenix Contact | 187
| 828770 | Маркер для кабелей - US-WMT (30X4) | Phoenix Contact | 1960
| 829144 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 12 | Phoenix Contact | 16
| 829146 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 16 | Phoenix Contact | 24
| 828734 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 | Phoenix Contact | 466
| 828736 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 | Phoenix Contact | 301
| 828740 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 | Phoenix Contact | 6
-2QF17 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-2QF16 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1QF7 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-2QF18 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-2QF15 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-2QF12 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-2QF11 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-2QF14 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-2QF13 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1QF8 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1QF1 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1QF14 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-2QF2 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-2QF1 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1QF13 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1QF10 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1QF9 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1QF12 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1QF11 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 1
-1 | 52892 | провод H05Z-K BLAU (1 QMM) | HELUKABEL | 17
-2 | 52892 | провод H05Z-K BLAU (1 QMM) | HELUKABEL | 18
-1 | 52896 | провод H05Z-K GRAU (1 QMM) | HELUKABEL | 12
-2 | 52896 | провод H05Z-K GRAU (1 QMM) | HELUKABEL | 14
-1 | 52894 | провод H05Z-K ROT (1 QMM) | HELUKABEL | 68
-2 | 52894 | провод H05Z-K ROT (1 QMM) | HELUKABEL | 68
-1 N | 51770 | провод H07Z-K BLAU (1,5 QMM) | HELUKABEL | 11
-2 N | 51770 | провод H07Z-K BLAU (1,5 QMM) | HELUKABEL | 13
- N | 51770 | провод H07Z-K BLAU (1,5 QMM) | HELUKABEL | 12
-1 N | 52953 | провод H07Z-K BLAU (2,5 QMM) | HELUKABEL | 2
-2 N | 52953 | провод H07Z-K BLAU (2,5 QMM) | HELUKABEL | 3
-1 N | 51788 | провод H07Z-K BLAU (4 QMM) | HELUKABEL | 2
-1 L | 51771 | провод H07Z-K BN (1,5 QMM) | HELUKABEL | 32
-2 L | 51771 | провод H07Z-K BN (1,5 QMM) | HELUKABEL | 34
- L | 51771 | провод H07Z-K BN (1,5 QMM) | HELUKABEL | 12
-2 L | 51807 | провод H07Z-K BN (10 QMM) | HELUKABEL | 6
-1 L | 51807 | провод H07Z-K BN (10 QMM) | HELUKABEL | 6
-1 L | 51780 | провод H07Z-K BN (2,5 QMM) | HELUKABEL | 5
-2 L | 51780 | провод H07Z-K BN (2,5 QMM) | HELUKABEL | 6
-1 L | 51825 | провод H07Z-K BN (25 QMM) | Lapp Kabel | 3
-2 L | 51825 | провод H07Z-K BN (25 QMM) | Lapp Kabel | 6
-1 L | 51789 | провод H07Z-K BN (4 QMM) | HELUKABEL | 2
-1 PE | 51769 | провод H07Z-K GN/GE (1,5 QMM) | HELUKABEL | 30
-2 PE | 51769 | провод H07Z-K GN/GE (1,5 QMM) | HELUKABEL | 30
- PE | 51769 | провод H07Z-K GN/GE (1,5 QMM) | HELUKABEL | 12
-2 PE | 51805 | провод H07Z-K GN/GE (10 QMM) | HELUKABEL | 4
-1 PE | 51805 | провод H07Z-K GN/GE (10 QMM) | HELUKABEL | 4
-1 PE | 51778 | провод H07Z-K GN/GE (2,5 QMM) | HELUKABEL | 2
-2 PE | 51778 | провод H07Z-K GN/GE (2,5 QMM) | HELUKABEL | 1
-1 PE | 51823 | провод H07Z-K GN/GE (25 QMM) | Lapp Kabel | 3
-2 PE | 51823 | провод H07Z-K GN/GE (25 QMM) | Lapp Kabel | 6
-1 PE | 51787 | провод H07Z-K GN/GE (4 QMM) | HELUKABEL | 1
-2 XT | 3044199 | Проходная клемма - UT 16 серая | Phoenix Contact | 3
-1 XT | 3044199 | Проходная клемма - UT 16 серая | Phoenix Contact | 3
-1 XT | 3044225 | Проходная клемма - UT 35 серая | Phoenix Contact | 3
-2 XT | 3044225 | Проходная клемма - UT 35 серая | Phoenix Contact | 6
-1 XT | 3044115 | Проходная клемма - UT 4 BU синяя | Phoenix Contact | 19
-2 XT | 3044115 | Проходная клемма - UT 4 BU синяя | Phoenix Contact | 19
-1 XT | 3044102 | Проходная клемма - UT 4 серая | Phoenix Contact | 40
-2 XT | 3044102 | Проходная клемма - UT 4 серая | Phoenix Contact | 40
-1 XT | 3044144 | Проходная клемма - UT 6 BU синяя | Phoenix Contact | 1
-1 XT | 3044131 | Проходная клемма - UT 6 серая | Phoenix Contact | 1
-1 X | 3044636 | Проходная клемма - UTTB 2,5 | Phoenix Contact | 50
-2 X | 3044636 | Проходная клемма - UTTB 2,5 | Phoenix Contact | 51
-3 X | 3044636 | Проходная клемма - UTTB 2,5 | Phoenix Contact | 16
| 3047316 | Разделительная пластина - ATP-UTTB 2,5/4 | Phoenix Contact | 16
| 706647 | Разделительная пластина - TPNS-UK | Phoenix Contact | 60
-3BK2 | 3110.000 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal | 1
-3BK1 | 3110.000 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal | 1
-3BK3 | 3110.000 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal | 1
-3BK5 | 3110.000 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal | 1
-3BK4 | 3110.000 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal | 1
-2R8 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-2R7 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-2R10 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-2R9 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-2R4 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-2R3 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-2R6 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-2R5 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-1R7 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-1R6 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-1R9 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-1R8 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-1R3 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-1R2 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-1R5 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-1R4 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 1
-2KU17 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-2KU16 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-1KU7 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-2KU18 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-2KU15 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-2KU12 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-2KU11 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-2KU14 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-2KU13 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-1KU8 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-1KU1 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-1KU14 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-2KU2 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-2KU1 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-1KU13 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-1KU10 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-1KU9 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-1KU12 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-1KU11 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 1
-3BN2 | SL1E/HY | Реле потока воздуха | SHUFT | 1
-3BN1 | SL1E/HY | Реле потока воздуха | SHUFT | 1
-3BN3 | SL1E/HY | Реле потока воздуха | SHUFT | 1
-3BN5 | SL1E/HY | Реле потока воздуха | SHUFT | 1
-3BN4 | SL1E/HY | Реле потока воздуха | SHUFT | 1
-2KA7 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-2KA6 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-2KA8 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-2KA10 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-2KA9 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-1KA8 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-1KA4 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-1KA3 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-1KA5 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-1KA7 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-1KA6 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-1KA1 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-3KA2 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-3KA1 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-3KA3 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-3KA5 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-3KA4 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-2KA5 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-2KA1 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-1KA2 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-2KA2 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-2KA4 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-2KA3 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 1
-3XS1 | 5TE6800 | Розетка 16A 3 полюса SCHUKO | Siemens | 1
-3XS2 | 5TE6800 | Розетка 16A 3 полюса SCHUKO | Siemens | 1
-3EL2 | 2500.200 | Светильник на светодиодах 11Вт/230В | Rittal | 1
-3EL1 | 2500.200 | Светильник на светодиодах 11Вт/230В | Rittal | 1
-3EL3 | 2500.200 | Светильник на светодиодах 11Вт/230В | Rittal | 1
-3EL5 | 2500.200 | Светильник на светодиодах 11Вт/230В | Rittal | 1
-3EL4 | 2500.200 | Светильник на светодиодах 11Вт/230В | Rittal | 1
-1VFD1 | 6SL3210-1PE27-5AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 37кВт | Siemens | 1
-2VFD1 | 6SL3210-1PE27-5AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 37кВт | Siemens | 1
-2VFD2 | 6SL3210-1PE27-5AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 37кВт | Siemens | 1
-1RCD6 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-1RCD5 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-1RCD7 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-2RCD3 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-1RCD8 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-2RCD9 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-2RCD8 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-1RCD9 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-1RCD4 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-1RCD3 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-1RCD1 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-1RCD2 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-2RCD1 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-3RCD2 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-3RCD1 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-2RCD5 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-2RCD4 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-2RCD6 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-2RCD2 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-2RCD7 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 1
-1RCD11 | 5SV4312-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 25A 30mA | Siemens | 1
-1RCD10 | 5SV4312-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 25A 30mA | Siemens | 1
| 829438 | Фиксируемые таблички - US-EMP (44X7) | Phoenix Contact | 76
-3M2 | 3241.100 | Фильтрующий вентилятор TopTherm 230 | Rittal | 1
-3M1 | 3241.100 | Фильтрующий вентилятор TopTherm 230 | Rittal | 1
-3M3 | 3241.100 | Фильтрующий вентилятор TopTherm 230 | Rittal | 1
-3M5 | 3241.100 | Фильтрующий вентилятор TopTherm 230 | Rittal | 1
-3M4 | 3241.100 | Фильтрующий вентилятор TopTherm 230 | Rittal | 1
-3W |  | Штекер с кабелем длиной 600мм, для концевого выключателя (поставляется комплектно с концевым выключателем двери) | Rittal | 10

## СпецификацияNEW
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1VFD3-1VFD9, 2VFD4-2VFD10 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 14
1VFD2, 2VFD3 | 6SL3210-5BE31-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 15кВт | Siemens | 2
1QF3, 2QF4, 2QF30-2QF31 | 5SY8210-7 | Автоматический выключатель 10A, 2P, 40кА, хар-ка C | Siemens | 4
1QF4-1QF5, 1QF15-1QF20, 1QF34, 2QF5-2QF9, 2QF19-2QF23, 2QF35, 3SF2, 3SF4, 3SF7, 3SF9, 3SF11 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 25
1QF27, 1SF1, 2QF29, 2QF36, 2SF1 | 5SY8202-7 | Автоматический выключатель 2A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 5
3SF1, 3SF3, 3SF6, 3SF8, 3SF10 | 5SY8204-7 | Автоматический выключатель 4A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 5
1QF2, 1QF6, 1QF21-1QF26, 1QF32-1QF33, 2QF3, 2QF10, 2QF24-2QF28, 2QF34, 3QF5, 3QF12 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 20
1QF35 | 2CCS862001R0164 | Автоматический выключатель S802S 16A, 2P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1
1QF28-1QF29 | 2CCS862001R0254 | Автоматический выключатель S802S 25A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 2
1QF31, 2QF33 | 2CCS863001R0104 | Автоматический выключатель S803S 10A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 2
1QF7, 1QF30, 2QF11, 2QF32 | 2CCS863001R0404 | Автоматический выключатель S803S 40A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 4
1QF8-1QF14, 2QF12-2QF18 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 14
1QF1, 2QF1-2QF2 | 2CCS863001R0804 | Автоматический выключатель S803S 80A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 3
1VFD1, 2VFD1-2VFD2 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | Блок управления CU230P-2 HVAC USS/M | Siemens | 3
1QF3, 1QF6, 1QF21-1QF26, 1RCD1-1RCD8, 2QF4, 2QF10, 2QF24-2QF28, 2RCD1-2RCD7 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 30
1Z2-1Z8, 2Z2-2Z8 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 14
1Z1, 2Z1 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 15кВт | Siemens | 2
| 1004348 | Держатель маркировки клеммных коробок - KLM-A | Phoenix Contact | 76
| 822453 | Держатель маркировки проводника PATG 2/30 2-4 мм | Phoenix Contact | 1673
| 822466 | Держатель маркировки проводника PATG 3/30 4-7 мм | Phoenix Contact | 216
| 822479 | Держатель маркировки проводника PATG 4/30 6-10 мм | Phoenix Contact | 72
1VFD1, 2VFD1-2VFD2 | 6SL3255-0AA00-4JA1 | Интеллектуальная панель оператора IOP | Siemens | 3
1W, 2W | 81286 | Кабель CANBUS-1X2X0.22-IN | HELUKABEL | 19
1L, 2L | 4726031 | кабель H07V-K 90°C 1X1,5 BN | HELUKABEL | 19
1N, 2N | 4726141 | кабель H07V-K 90°C 1X1,5 BU | HELUKABEL | 19
1PE, 2PE | 4726001 | кабель H07V-K 90°C 1X1,5 GNYE | HELUKABEL | 13
3W | 2500.400 | Кабель подключения длиной 3000 мм оранжевый | Rittal | 5
| 3200182 | Кабельный наконечник AI 1 -10 RD | Phoenix Contact | 448
| 3200195 | Кабельный наконечник AI 1,5 -10 BK | Phoenix Contact | 900
| 3200551 | Кабельный наконечник AI 10 -12 RD | Phoenix Contact | 56
| 3202533 | Кабельный наконечник AI 2,5 -10 BU | Phoenix Contact | 51
| 3200577 | Кабельный наконечник AI 25 -16 YE | Phoenix Contact | 54
| 3200014 | Кабельный наконечник AI 2X0,25- 8 WH | Phoenix Contact | 32
| 3200988 | Кабельный наконечник AI 2X1 -10 RD | Phoenix Contact | 66
| 3201534 | Кабельный наконечник AI 2X1,5 -10 BK | Phoenix Contact | 26
| 3200535 | Кабельный наконечник AI 4 -10 GY | Phoenix Contact | 17
1XT, 2XT | 3044212 | Клеммы заземления UT 16 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 2
1XT, 2XT | 3044241 | Клеммы заземления UT 35 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 3
1XT, 2XT | 3044128 | Клеммы заземления UT 4 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 34
1XT | 3044157 | Клеммы заземления UT 6 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 1
| 3240090 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 10/M6 | Phoenix Contact | 20
| 3240080 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 2,5/M6 | Phoenix Contact | 240
| 3240100 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 25/M6 | Phoenix Contact | 18
| 3240085 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 6/M6 | Phoenix Contact | 5
1KM1-1KM8, 2KM1-2KM7 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 15
3SB1-3SB10 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 10
| 800886 | Концевой стопор E/NS 35N | Phoenix Contact | 187
| 828770 | Маркер для кабелей - US-WMT (30X4) | Phoenix Contact | 1960
| 829144 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 12 | Phoenix Contact | 16
| 829146 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 16 | Phoenix Contact | 24
| 828734 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 | Phoenix Contact | 466
| 828736 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 | Phoenix Contact | 301
| 828740 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 | Phoenix Contact | 6
1QF1, 1QF7-1QF14, 2QF1-2QF2, 2QF11-2QF18 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 19
1, 2 | 52892 | провод H05Z-K BLAU (1 QMM) | HELUKABEL | 35
1, 2 | 52896 | провод H05Z-K GRAU (1 QMM) | HELUKABEL | 26
1, 2 | 52894 | провод H05Z-K ROT (1 QMM) | HELUKABEL | 136
1N, 2N, N | 51770 | провод H07Z-K BLAU (1,5 QMM) | HELUKABEL | 36
1N, 2N | 52953 | провод H07Z-K BLAU (2,5 QMM) | HELUKABEL | 5
1N | 51788 | провод H07Z-K BLAU (4 QMM) | HELUKABEL | 2
1L, 2L, L | 51771 | провод H07Z-K BN (1,5 QMM) | HELUKABEL | 78
1L, 2L | 51807 | провод H07Z-K BN (10 QMM) | HELUKABEL | 12
1L, 2L | 51780 | провод H07Z-K BN (2,5 QMM) | HELUKABEL | 11
1L, 2L | 51825 | провод H07Z-K BN (25 QMM) | Lapp Kabel | 9
1L | 51789 | провод H07Z-K BN (4 QMM) | HELUKABEL | 2
1PE, 2PE, PE | 51769 | провод H07Z-K GN/GE (1,5 QMM) | HELUKABEL | 72
1PE, 2PE | 51805 | провод H07Z-K GN/GE (10 QMM) | HELUKABEL | 8
1PE, 2PE | 51778 | провод H07Z-K GN/GE (2,5 QMM) | HELUKABEL | 3
1PE, 2PE | 51823 | провод H07Z-K GN/GE (25 QMM) | Lapp Kabel | 9
1PE | 51787 | провод H07Z-K GN/GE (4 QMM) | HELUKABEL | 1
1XT, 2XT | 3044199 | Проходная клемма - UT 16 серая | Phoenix Contact | 6
1XT, 2XT | 3044225 | Проходная клемма - UT 35 серая | Phoenix Contact | 9
1XT, 2XT | 3044115 | Проходная клемма - UT 4 BU синяя | Phoenix Contact | 38
1XT, 2XT | 3044102 | Проходная клемма - UT 4 серая | Phoenix Contact | 80
1XT | 3044144 | Проходная клемма - UT 6 BU синяя | Phoenix Contact | 1
1XT | 3044131 | Проходная клемма - UT 6 серая | Phoenix Contact | 1
1X, 2X, 3X | 3044636 | Проходная клемма - UTTB 2,5 | Phoenix Contact | 117
| 3047316 | Разделительная пластина - ATP-UTTB 2,5/4 | Phoenix Contact | 16
| 706647 | Разделительная пластина - TPNS-UK | Phoenix Contact | 60
3BK1-3BK5 | 3110.000 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal | 5
1R2-1R9, 2R3-2R10 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 16
1KU1, 1KU7-1KU14, 2KU1-2KU2, 2KU11-2KU18 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 19
3BN1-3BN5 | SL1E/HY | Реле потока воздуха | SHUFT | 5
1KA1-1KA8, 2KA1-2KA10, 3KA1-3KA5 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 23
3XS1-3XS2 | 5TE6800 | Розетка 16A 3 полюса SCHUKO | Siemens | 2
3EL1-3EL5 | 2500.200 | Светильник на светодиодах 11Вт/230В | Rittal | 5
1VFD1, 2VFD1-2VFD2 | 6SL3210-1PE27-5AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 37кВт | Siemens | 3
1RCD1-1RCD9, 2RCD1-2RCD9, 3RCD1-3RCD2 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 20
1RCD10-1RCD11 | 5SV4312-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 25A 30mA | Siemens | 2
| 829438 | Фиксируемые таблички - US-EMP (44X7) | Phoenix Contact | 76
3M1-3M5 | 3241.100 | Фильтрующий вентилятор TopTherm 230 | Rittal | 5
3W |  | Штекер с кабелем длиной 600мм, для концевого выключателя (поставляется комплектно с концевым выключателем двери) | Rittal | 10